## normal
Unterstützung Kalkulation Handebene Preise |  |  | €/Bestelleinheit | €/Stück | €/Einheit | Bemerkungen | WT_RECID | Mein Rabatt
Normalsystem |  |  | Preise 2012-06 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | Bitte Ihren Rabatt eintragen |  | 0 | in %
My-EK-Preise
RTR4084 | Trägerrahmen 3He,84Te für 10 Module |  | 40 | 4 |  |  |  | 4
RTSNL45-24 | Primär 230Vac,Sek.24Vdc,2 Amp. |  | 65 | 6.5 |  |  |  | 6.5
RSM1003 - 3003 | Sammelst.Led mit Rel.1Tast.LP,1Taster Entsp.1Tast. Hupe-Aus,Rel.Hupe,2Led Stör/Betr.5er Bus |  | 120 | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 22.5 | 22.5 | Grundpreis für 10 Module |  | 22.5
RLL. . . . | Meldemodule
RLL5050 | 10 Leuchtdioden für Stör-und Betriebsmeldungen |  | 99 | 9.9 | 9.9 | Preis pro Meldung |  | 9.9
RLL5252 | 10 Leuchtdioden im Ruhestromprinz.Störung/Betrieb |  | 129 | 12.9 | 12.9 | Preis pro Meldung Mit Drahtbruch |  | 12.9
z.B. für Brandschutzklappen
RAG . . . . | Handsteuereinheit für Analogbefehle
RAG0011 | 1 x 0-10 Volt Geber,Schalter, Auto-Z-A-Poti (0-100%) |  | 72 | 72 | 72 | Max.-Preis pro Analog-Datenpunkt |  | 72
RAG1111 | 2 x 0-10 Volt Geber,Schalter, Auto-Z-A-Poti (0-100%) |  | 124 | 62 |  |  |  | 62
RAG1121 | 3 x 0-10 Volt Geber,Schalter, Auto-Z-A-Poti (0-100%) |  | 169 | 56.3333 |  |  |  | 56.3333
RAG2121 | 4 x 0-10 Volt Geber,Schalter, Auto-Z-A-Poti (0-100%) |  | 211 | 52.75 | 52.75 | Min.-Preis pro Analog-Datenpunkt |  | 52.75
RPK. . . . | Motoransteuerung für einstufige Motoren mit Led und Drehschalter.(pot.freie Meldung in Auto)
RPK0010 | 1 x Auto-0-Hand,B/S,Autoansteuer. 24Vdc,15mA |  | 72 | 72 | 72 | Max.-Preis pro 1-stufigen Antrieb |  | 72
RPK1010 | 2 x Auto-0-Hand,B/S,Autoansteuer. 24Vdc,15mA |  | 121 | 60.5 |  |  |  | 60.5
RPK1020 | 3 x Auto-0-Hand,B/S,Autoansteuer. 24Vdc,15mA |  | 156 | 52 |  |  |  | 52
RPK2020 | 4 x Auto-0-Hand,B/S,Autoansteuer. 24Vdc,15mA |  | 209 | 52.25 | 52.25 | Min.-Preis pro 1-stufigen Antrieb |  | 52.25
RLK | Handsteuereinheiten für zweistufige Motoren mit Meldesystem, Auto- Aus - 1 - 2
RLK0010 | 1 Antrieb, Autoansteuerung 24Vdc , 15mA |  | 111 | 111 | 198 | Max.-Preis pro 2-stufigen Antrieb |  | 111
RLK1010 | 2 Antriebe, Autoansteuerung 24Vdc , 15mA |  | 201 | 100.5 | 274.5 | Min.-Preis pro 2-stufigen Antrieb |  | 100.5
HRV2402 | Hoch-und Rückschaltverzögerung für zweistufige Motoren,2 Poti für Zeiteinstellung,24Vac/dc |  | 87 | 87 |  |  |  | 87
RLK | Handsteuereinheiten für dreistufige Motoren mit Meldesystem, Auto- Aus - 1 - 2 - 3
RLK0030 | 1 Antriebe, Autoansteuerung 24Vdc , 15mA |  | 171 | 171 | 327 | Preis pro 3-stufigen Antrieb |  | 171
HRV2403 | Hoch-und Rückschaltverzögerung für dreistufige Motoren,4 Poti für Zeiteinstellung,24Vac/dc |  | 156 | 156 |  |  |  | 156
alle Preise sind Brutto + MwSt. |  | Stand 2012-06